## 治療装置
医療機器 始業・終業点検 実施記録 (10.小線源治療装置) |  |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 治療室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度(１７～28℃）湿度(40～70％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
エリアモニタが正常動作すること
照明等に点灯切れがないこと、ダウンライトの調光が正常動作すること
患者用インターホーンが正常動作すること
防護扉のインターロック機構が正常動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
室内が清掃、整理・整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ、タオル、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 治療装置本体に危険な破損・変形等がないこと
貯蔵容器からの漏洩線量に異常がないこと1)
高さ調整機構が正常動作すること
アプリケータ接続部が正常動作すること
導管（本体-アプリケータ間）に折れ等の異常がないこと
| システム起動 | 装置・機器が正常に起動すること
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと2)
治療室の「使用中灯」・「照射中灯」が点灯していること3)
異常音、異臭がないこと
治療計画システムとの通信状態が正常状態にあること
線源強度の確認（治療計画システム及び治療装置）をすること4)
滞留位置が正常状態にあること5)
滞留時間が正常状態にあること5)
ダミー線源及び本線源の移送動作に異常がないこと5)
「中断」「緊急停止」スイッチが正常動作していること5)
| 付属機器 | 治療計画用撮影装置が正常動作していること
患者監視カメラ・モニタが正常動作していること
HIS-RISが正常に作動していること
イメージャ，現像機の動作が正常であること
その他、治療に関わる関連装置が正常に起動すること
サーベイメータが正常に作動していること6)
各固定用補助具に欠品や破損がないこと
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 治療室・操作室・更衣室等 | 温度(１７～28℃）湿度(40～70％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
エリアモニタが正常動作すること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | アプリケータ、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 | 治療装置本体に危険な破損・変形等がないこと
スイッチ各種ランプが正常に点灯し、破損・変形等がないこと
本体が貯蔵位置のポジションにあること（固定機構にて固定する）
本体周辺表示系・各種ラベルに異常がないこと
| システム終了 | 装置・機器が正常に終了すること
滞留時間を確認・記録すること
| 付属機器 | 治療計画装置が正常に終了すること
治療計画用撮影装置が正常に終了すること
患者監視モニタの電源が切られていること
HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ，現像機が正常に終了すること
その他、治療に関わる関連装置が正常に終了すること
サーベイメータの電源が切られていること
アプリケータに破損・変形等の異常が無いこと7)
各固定用補助具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)