緊急・重要

平成２３年３月１７日

ＪＩＲＡ安全性委員会

平出博一

各位

東日本大地震被災地へ各社のサービス担当者が出動されていることと思います。安全性委員会から取り急ぎ、サービス担当者への注意事項を連絡致します。

被災地では、ＭＲ装置およびＲＩ装置が破損している事例が報告されていますので、次の事項を各社の現地で作業される方々に周知徹底をお願い致します。

１）医療機関に到着したら医療機関の担当者にＭＲ装置およびＲＩ装置の有無を確認すること。

２）存在を確認した場合は、それらの部屋に立ち入らない。また、立ち入る必要がある場合は医療機関の担当者の指示に従うこと。

また、装置の存在が確認された場合は救援担当者（自衛隊、警察、消防）に装置の存在を伝えることをお願いします。

以上